Приложение № 1 к приказу БГК/ ---------2025

|  |
| --- |
| Приложение № \_\_ к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. |

**Требования в области охраны труда, промышленной, пожарной**

**и экологической безопасности при выполнении работ/оказании услуг на объектах ООО «БГК»**

1. Настоящие приложение к договору предусматривает требования в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности обязательные к соблюдению Подрядчиком/Исполнителем/Поставщиком (далее по тексту – Подрядчик) и его Субподрядчиком при выполнении работ на объектах ООО «БГК» (Заказчика).
2. Общие требования к Подрядчику/Субподрядчику:
   1. Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, разрешений и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.
   2. Дополнительно к мероприятиям изложенным в разделе 3 настоящего приложения к договору Подрядчик обязан на момент заключения договора разработать с учетом характера и специфики выполняемой работы и согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на территории Заказчика согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 656н. Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на территории Заказчика подписанный уполномоченными представителями сторон является приложением № 1 к настоящему приложению к договору.
   3. Подрядчик на время выполнения работ на производственных объектах Заказчика обязан обеспечить соблюдение и постоянный контроль за исполнением требований охраны труда промышленной, пожарной безопасности, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, в т.ч.:

Федеральным законом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерацией от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного [перечня](#P32) мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица);

Федеральным законом РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральным законом РФ от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168*;\* (\*действует до 01.01.2027, указать актуальный документ)*

Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Правилами противопожарного режима в РФ, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;*\* (\*действует до 01.01.2027, указать актуальный документ)*

Федеральным законом РФ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральным законом РФ от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральным законом РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

Федеральным законом РФ от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

Федеральным законом РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Административный кодекс Российской Федерации»;

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». *;\* (\*действует до 01.09.2028, указать актуальный документ)*

* 1. Перед началом производства работ Подрядчик (Субподрядчик) обязан предоставить Заказчику:
     1. список должностных лиц, назначенных ответственными за вопросы **обеспечения охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности (далее - ОТППЭБ**) (с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности), в том числе - копии приказов о назначении лиц, ответственных за производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за их безопасную эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления, других ответственных лиц, регламентированных нормами и правилами ОТППЭБ, копии протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний и аттестацию ответственных лиц по ОТППЭБ, список контактных телефонов.
     2. Должность, Ф.И.О. представителей Подрядчика ответственных за проведение контроля состояния охраны труда на рабочих местах (требования к указанным лицам определены статьей 223 Трудового кодекса и п. 3.6.7. настоящего Приложения), а также следующую информацию:
* локальный нормативный акт, определяющий порядок проведения мониторинга (инспекций, аудитов) соблюдения требований охраны труда
* документацию, подтверждающую наличие соответствующего образования у работников служб охраны труда и специалистов по охране труда;
* сведения об аккредитации организации, индивидуальном предпринимателе, оказывающим услуги в области охраны труда, копию гражданско-правового договора на оказание услуг по охране труда;
* документацию об прохождении обучении по охране труда и проверке знаний руководителя организации или иного работника, уполномоченного исполнять функции службы охраны труда, специалиста по охране труда.
  1. Подрядчик несет ответственность за квалификацию своего персонала и за соблюдение ОТППЭБ, а также за соблюдение требований в области ОТППЭБ, в том числе со стороны Субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком для выполнения настоящего договора. В случае выявления допуска к работе персонала, не имеющего соответствующей квалификации или фактов нарушения требований в области ОТППЭБ персоналом Подрядчика, Субподрядчика и иными работниками, нанятыми Подрядчиком для выполнения настоящего договора, ущерб, упущенную выгоду Заказчика и штрафы возмещает Подрядчик.
  2. Подрядчик несёт ответственность за обучение, аттестацию и проверку знаний в области ОТППЭБ собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников Субподрядчика. Персонал Подрядчика должен иметь соответствующий выполняемым работам профессиональный уровень, подтверждённый документами. В случае несоответствия работника Подрядчика занимаемой должности он должен быть заменен Подрядчиком в согласованный Сторонами срок.
  3. Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников, а также работников Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с предоставленными ему локальными нормативными актами Заказчика (актуальные версии ЛНА размещены на сайте ООО «БГК» по ссылке: [Документы общества (bgkrb.ru)](https://bgkrb.ru/about/documents/)).
  4. Подрядчик (Субподрядчик) (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан незамедлительно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах аварий на технологическом оборудовании, несчастных случаев и микротравм, пожаров или возгораний, утечек газа, опасных веществ, происшедших при осуществлении производственной деятельности.
  5. В случае невыполнения и/или нарушения Подрядчиком (Субподрядчиком) действующего законодательства в области ОТППЭБ, а также если в действиях Подрядчика (Субподрядчика) усматривается угроза возникновения аварии, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика (Субподрядчика) с уведомлением (актом) о приостановке работ руководителя участка (или организации) с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика - Ф. И. О., должности.

При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика (Субподрядчика), расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и положениями об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях.

Подрядчик (Субподрядчик) обязан осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников в соответствии с [Рекомендациями](consultantplus://offline/ref=BE56D0A5FA8BB21D596F7D45B0E6782C61DBB1408D0FA08BCF6F2E01D5E57FDD75B63A57B8E5B68BD197354F2465A6E133D6B023DCBAFB301EkED) по учету микроповреждений (микротравм) работников. Результаты рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения, должны направляться Заказчику не позднее 5 календарных дней после установления обстоятельств и причин микротравм.

В случае пожара Подрядчик (Субподрядчик) в обязательном порядке создает комиссию по расследованию, которое проводиться в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.802-2002 «Инструкция по расследованию и учету пожаров на энергетических предприятиях». По итогам расследования Подрядчик (Субподрядчик) представляет Заказчику материалы расследования данных происшествий. Подрядчик (Субподрядчик) обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествий представителей Заказчика. В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия, Подрядчик (Субподрядчик) обеспечивает доступ представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу и т.д.

Все аварии, пожары, несчастные случаи, произошедшие при работе Подрядчика (Субподрядчика) с его персоналом, оборудованием, имуществом, (а также на объекте Заказчика, переданном Подрядчику на время производства работ), подлежат регистрации, учёту и передаче Подрядчиком (Субподрядчиком) в государственные органы контроля и надзора.

* 1. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданных Подрядчику, последний полностью несёт ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.
  2. Представителям Подрядчика (Субподрядчика) запрещается:
* провозить на объекты Заказчика посторонних лиц;
* самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;
* находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
* нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика, находящиеся за пределами территории производства работ;
* производить какие-либо работы без выполнения организационных и технических мероприятий, обеспечивающих их безопасное производство;
* освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика;
* отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;
* пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования;
* курить вне отведенных для этого мест;
* самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
* самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
* при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнять какие-либо другие работы по собственной инициативе без уведомления Заказчика;
* находиться в местах, присутствие на которых не требуется предметом договора.
  1. Подрядчик обязан не допускать к работам на объектах Заказчика собственных работников или работников Субподрядной организации, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических - в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы. Подрядчик несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе Субподрядчика, не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями. Подрядчик обязан обеспечить наличие достаточного медицинского страхового покрытия, у всех сотрудников своей организации включая иностранных граждан, данная страховка как минимум должна покрывать стоимость стационарного лечения в лечебном учреждении, а также стоимость экстренной эвакуации в ближайшее пригодное для этой цели лечебное учреждение.
  2. Перед началом производства работ Подрядчик (Субподрядчик) обязан оповестить Заказчика о начале производства работ и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, места производства работ, места установки техники и агрегатов.

Подключение к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд допускается только в соответствии со схемой подключения, подписанной представителями Заказчика, подключение к источникам энергоносителей осуществляется в соответствии с нормативными требованиями по охране труда.

Если работа Подрядчика (Субподрядчика) сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других Подрядчиков (Субподрядчиков), то перед началом производства работ, либо по мере прибытия стороннего для Подрядчика (Субподрядчика) персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае невыполнения данного обязательства, Заказчик вправе приостановить производство работ Подрядчика (Субподрядчика).

* 1. Передача Подрядчику отдельных объектов Заказчика для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должно оформляться двухсторонним актом-допуском между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ.
  2. Ответственное лицо со стороны Подрядчика обязано в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в акте-допуске, лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию на ЧС с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску.
  3. Земельные участки Заказчиком передаются Подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ по акту закрепления площадок комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика. Ответственность за соблюдение природоохранных требований при выполнении работ на отведенном земельном участке возлагается на Подрядчика.
  4. На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением). Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.
  5. В тех случаях, когда несколько видов деятельности осуществляются силами нескольких организаций на одном и том же участке или объекте (строении) Заказчика, в непосредственной близости друг от друга или, когда участки выполнения таких работ пересекаются, работы выполняются по проекту производства работ (далее - ППР). При выполнении работ на объекте Заказчика несколькими предприятиями генеральный подрядчик обязан:
* разработать и согласовать с субподрядными организациями и Заказчиком график совместных и совмещенных работ, обеспечивающий безопасные условия труда, обязательный для всех организаций, привлекаемых к выполнению работ;
* разработать, согласовать с субподрядными организациями и Заказчиком общие мероприятия охраны труда, обеспечивать их выполнение и координацию действий всех организаций, привлекаемых к выполнению работ.

Обеспечение безопасности одновременной деятельности в течение всего срока выполнения работ является обязанностью Подрядчика.

* 1. На территории энергообъектов в целях контроля за безопасностью производства работ Заказчик использует оборудование, обеспечивающее видеофиксацию процессов производства работ.

1. **Требования в области охраны труда.**
   1. До начала проведения работ Подрядчик обязан:
      1. назначить лицо, отвечающее за безопасную организацию работ на энергообъекте, информацию с указанием должности, Ф.И.О. и контактных данных указанного выше лица направить официальным письмом Заказчику;
      2. разработать и утвердить перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей, возникающих в результате производства работ (оказания услуг);
      3. запросить и получить в официальном порядке от Заказчика перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ.
      4. разработать и утвердить перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний;
      5. разработать и направить на согласование Заказчику единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей, включающий в себя информацию согласно п.п. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 настоящего Приложения к договору;
      6. разработать и направить на согласование Заказчику план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ;
      7. после утверждения руководителем организации и согласования с Заказчиком обеспечить ознакомление с планом мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также с единым перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей персонала, выполняющего работы на территории Заказчика (как собственного персонала, так и персонала Субподрядных организаций);
      8. в случаях, определенных требованиями государственных нормативных актов по охране труда Подрядчик обязан разработать технологическую документацию (проекты или планы производства работ, технологические карты, планы организации строительства и т.д.), устанавливающую порядок и последовательность выполнения работ, необходимые приспособления и инструмент, а также меры безопасности в процессе производства работ;
      9. обеспечить включение в технологическую документацию (проекты или планы производства работ, технологические карты, планы организации строительства и т.д.) единого перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей, а также плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ;
      10. обеспечить информирование работников, выполняющих работы на территории Заказчика (как собственного персонала, так и персонала Субподрядных организаций) об использовании на энергообъектах Заказчика оборудования, обеспечивающего видеофиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ.
   2. Общие мероприятия сторон по предотвращению случаев повреждения здоровья работников и условий производства работ при организации работ подрядной организации на территории энергообъектов предусмотрены Методикой «Организация безопасного производства работ силами подрядных организаций в ООО «БГК», специальные мероприятия с учетом специфики конкретных видов выполняемых работ - технологической документацией, разрабатываемой Подрядчиком (проекты или планы производства работ, технологические карты, планы организации строительства и т.д.), а также документацией на проведение работ (актом-допуском, нарядом или распоряжением).
   3. Прежде чем приступить к работе на действующем объекте Заказчика (в том числе, переданном на время производства работ Подрядчику), руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, вводного и первичного инструктажей на рабочем месте по безопасности труда и пожарной безопасности в порядке определенном государственными требованиями по охране труда и Методикой «Организация безопасного производства работ силами подрядных организаций в ООО «БГК».

В целях контроля за состоянием и наличием у персонала Подрядчика необходимых средств индивидуальной защиты (далее по тексту - СИЗ) на прохождение вводного и первичного инструктажей по охране труда персонал Подрядчика обязан явиться в комплекте СИЗ, выданном ему работодателем и соответствующему характеру выполняемых работ на объектах ООО «БГК». При отсутствии или недостаточности СИЗ представители Заказчика имеют право не проводить персоналу Заказчика вводный и первичный инструктаж.

* 1. После проведения инструктажа соответствующее подразделение Заказчика (Служба безопасности) организует в установленном порядке выдачу временного пропуска каждому работнику Подрядчика. В пропуске должны быть указаны наименования подразделений и объектов (конкретные места производства работ), на которые допускается работник Подрядчика (не допускается обобщать места и зоны работы Подрядчика, например, при обслуживании отдельного участка объекта, указывать только наименование объекта в целом). В целях снижения вероятности воздействия на работников Подрядчика вредных и опасных производственных факторов, присутствующих на объектах Заказчика, необходимо максимально сужать разрешенную зону пребывания Подрядчика (с учетом возможности исполнения им предмета договора).
  2. Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Подрядчика должны пройти подготовку, аттестацию и проверку знаний:

- в соответствии с Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2023 г. № 13 (для Подрядчиков, осуществляющих проектирование, строительство, техническое обслуживание, ремонт, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объекта);*\* (\* действует до 01.09.2029, указать актуальный документ)*

* в соответствии с «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.09.2020 № 796;
* в соответствии с Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464*;\* (\* действует до 01.09.2026, указать актуальный документ)*
* в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479*\* (\* действует по 31.12.2026, указать актуальный документ)* и Приказа МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».\* *(\*действует до 01.09.2025, указать актуальный документ)*

3.6. Подрядчик обязан:

3.6.1. обеспечить безопасность работников при выполнении работ, а также безопасность применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

3.6.2. обеспечить весь персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты (далее СИЗ) в объеме и номенклатуре не ниже, чем предусмотрено нормативно-правовыми актами по охране труда, отраслевой нормативно-технической документацией, включая Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, а также результатами специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков. Ознакомить персонал с местами хранения СИЗ, местами утилизации одноразовых СИЗ, СИЗ от поражения электрическим током, а также дежурных СИЗ;

3.6.3. не допускать к работе на объектах Заказчика лиц, не прошедших обучение требованиям охраны труда (включая: проведение инструктажей по охране труда; стажировок на рабочем месте; приёмам оказания первой помощи пострадавшим; использованию средств индивидуальной защиты; обучения по охране труда у работодателя, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ) в соответствии с порядком определенным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464*;\* (\* действует до 01.09.2026, указать актуальный документ)*

3.6.4. обеспечить каждый объект, на котором работают его работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи, ознакомление персонала с местом нахождения медикаментов и средства для оказания первой доврачебной помощи;

3.6.5. обеспечить разработку, утверждение работодателем инструкций по охране труда, учитывающих специфику проведения работ на территории энергообъектов ООО «БГК» и ознакомление с ними под роспись работников, выполняющих данные работы;

3.6.6. обеспечить соблюдение персоналом требований охраны труда, установленных нормативно-правовыми актами по охране труда, локальными нормативными актами, а также внутренней нормативной документацией по охране труда ООО «БГК» (Положение о системе управления охраной труда в ООО «БГК»; Методика «Организация безопасного производства работ силами подрядных организаций в ООО «БГК»; Методика «Порядок разработки и согласования проектов производства работ, разрабатываемых подрядными организациями для обеспечения безопасного производства работ на объектах ООО «БГК»; Положение об организации контроля состояния охраны труда в ООО «БГК»);

3.6.7. организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты специалистом по охране труда (в организациях численностью более 50 человек) или руководителем организации, другим уполномоченным работодателем работником либо организацией или индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги в области охраны труда (в организациях численностью не превышающей 50 человек) с периодичностью не реже 1 раза в неделю на каждом объекте ООО «БГК», на которых проводятся работы;

3.6.8. принимать меры по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, или устранения влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах, в том числе применение работниками СИЗ;

3.6.9. обеспечить естественное и искусственное освещение на выделенной по акту-допуску территории и на организованных временных рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях, находящихся под контролем Подрядчика;

3.6.10. организовать своевременное удаление и обезвреживание отходов производства на выделенной по акту-допуску территории, ежедневную уборку временных рабочих мест (после окончания работ и при перерывах в работе), очистку применяемого оборудования и оснастки.

3.7. Проведение мониторинга хода производства работ персоналом Заказчика проводится в соответствии с Положением об организации контроля состояния охраны труда в ООО «БГК» и Методикой «Организация безопасного производства работ силами подрядных организаций в ООО «БГК».

1. **Требования в области промышленной безопасности:**
   1. Подрядчик на время выполнения работ на производственных объектах Заказчика обязан обеспечить постоянный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с:

Федеральным законом от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Трудовым кодексом РФ;

Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2020 г. № 2168*;\* (\*действует до 01.01.2027, указать актульный документ)*

* 1. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы на все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имелись надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию.
  2. Эксплуатация оборудования, механизмов и инструментов, находящихся в неисправном состоянии или имеющих неисправные устройства безопасности (запирающие, фиксирующие, сигнальные устройства и приборы), а также эксплуатация оборудования с нарушением его паспортных технических характеристик запрещается.
  3. Подрядчик (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах.
  4. Производство работ повышенной опасности Подрядчиком (Субподрядчиком), в соответствии с разработанным Перечнем работ повышенной опасности, проводится после оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и др.), указанной в инструкциях по ведению данных работ. Утвержденный Перечень работ повышенной опасности Подрядчик (Субподрядчик) официально направляет Заказчику.
  5. Работы, выполняемые Подрядчиком (Субподрядчиком) в зонах с вероятным присутствием вредных веществ и газов, взрывоопасной концентрации, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Подрядчиком (Субподрядчиком) за концентрацией этих веществ и газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ, должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания.
  6. Ответственность за соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику, возлагается на ответственное лицо Подрядчика (подтверждается приказом по подрядному предприятию о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, производства работ и хранения переданного Подрядчику объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный ущерб несет Подрядчик.

1. **Требования в области пожарной безопасности.**
   1. Подрядчик обязан разработать и выполнять комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности, в том числе: обучить своих работников мерам пожарной безопасности, исключать условия возникновения пожара, обеспечить защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара, эвакуацию людей и имущества в безопасную зону и тушение пожара.
   2. Подрядчик обязан составлять и, в случае необходимости, использовать план по обеспечению пожарной безопасности. Подрядчик обязан организовывать проведение противопожарных тренировок и инструктажей. Подрядчик обязан запретить своим работникам сжигание мусора или других материалов на территории Заказчика.
   3. Подрядчик должен гарантировать, что все средства пожаротушения, в том числе огнетушители, системы обнаружения и тушения пожара проверены и находятся в рабочем состоянии для использования на протяжении всего рабочего процесса в соответствие с инструкцией. Отчёты о проверке вышеназванных систем и оборудования должны сохраняться для дальнейшего использования и контроля со стороны Заказчика.
      1. Огнетушители должны находиться в специальных местах, а именно:

* возле всех распределительных устройств и электрических панелей управления;
* в складских помещениях, в особенности для хранения газовых баллонов, баков с топливом и легковоспламеняющихся веществ;
* в конторах строительной площадки;
* в местах проведения огневых работ.
  1. Огневые работы.
     1. При необходимости выполнения огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) Подрядчик должен проинформировать Заказчика о необходимости выполнения данных работ и согласовать все меры предосторожности, подлежащие применению в ходе выполнения огневых работ.
     2. Подрядчик не должен производить газопламенную резку, сварку, резку металла и другой вид огневых работ без наряда-допуска на выполнение огневых работ, в котором учтены все факторы риска, относящиеся к работе, а также необходимые меры предосторожности.
     3. Огневые работы разрешается выполнять только при условии оформления наряда-допуска, выданного в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», кроме работ, производимых на постоянных сварочных постах.
     4. При производстве огневых работ (на действующем объекте Заказчика) Подрядчик (Субподрядчик) обязан выполнять требования Инструкции «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ в ООО «БГК». Выдача наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика.
     5. В случае производства огневых работ вне объекта Заказчика, Подрядчик (Субподрядчик) обязан руководствоваться требованиями государственных и своих локальных нормативных актов, регулирующих безопасное ведение данных работ. Выдача наряда-допуска в данном случае является ответственностью Подрядчика (Субподрядчика).
     6. Допуск персонала Подрядчика к производству огневых работ по наряду-допуску (на действующем объекте Заказчика) осуществляет персонал Заказчика.
     7. Перед началом сварочных работ Подрядчик должен представить все необходимые документы, удостоверения и т. д. К огневым работам допускаются только квалифицированные сварщики, слесари и другие работники, прошедшие обучение и проверку знаний, в соответствии с определенными отраслевыми нормативами, имеющие соответствующие квалификационные удостоверения. Запрещается допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного удостоверения.
     8. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности при выполнении огневых работ по наряду-допуску возлагается на ответственное лицо Подрядчика (руководителя работ по наряду-допуску). Перед допуском руководитель работ проверяет подготовку рабочего места, проводит целевой противопожарный инструктаж бригаде и организовывает безопасное выполнение огневых работ, с соблюдением мер пожарной безопасности, указанных в наряде-допуске.
     9. Приступать к огневым работам без наличия на рабочем месте первичных средств пожаротушения не допускается. Наличие первичных средств пожаротушения (не менее чем 2 огнетушителя с минимальным рангом модельного очага пожара 2A, 55B, покрывало для изоляции очага возгорания) должно проверяться ежедневно перед началом работ.
     10. Подрядчику запрещается выполнять огневые работы в замкнутом пространстве или под землей при наличии возможности выполнения их на поверхности. При проведении огневых работ в замкнутом пространстве запрещается нахождение в нем газовых баллонов.
     11. При перерывах в работе более 10 мин, а также в конце рабочей смены рабочее место проверяется персоналом Подрядчика на отсутствие загораний, аппаратура отключается, сварочный агрегат отключается от электросети, шланги отсоединяются и освобождаются от горючих жидкостей и газов, в паяльных лампах давление полностью снимается. По окончании огневых работ по наряду вся аппаратура и оборудование убираются.
     12. Электросварочные установки и оборудование газосварочных установок Подрядчик обязан эксплуатировать в соответствии с требованиями нормативных документов на применяемое оборудование.

1. **Требования в области экологической безопасности.**
   1. Подрядчик обязан для принадлежащих или переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешительные документы в области охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством.
   2. При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:

выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами;

за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ, а также отчуждаемых отходов (если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между Заказчиком и Подрядчиком);

внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика.

* 1. Подрядчику запрещается:
* сбрасывать вне отведенных мест (на площадку, прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом), нефтепродукты, химреагенты, различные отходы;
* использовать в работе химреагенты при отсутствии соответствующих документов (гигиенического сертификата, выданного уполномоченным органом; инструкции по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала).

Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый химреагент копии вышеуказанных документов.

* 1. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам.

Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.

1. **Требования к транспорту.**
   1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы:

* ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров; ремни должны всегда использоваться во время движения транспортного средства;
* аптечкой первой помощи;
* огнетушителями;
* соответствующими шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);
* системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами, предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам).

Выбросы в окружающую среду должны соответствовать техническим характеристикам используемого транспорта.

* 1. Подрядчик должен обеспечить:
* обучение и достаточную квалификацию водителей/машинистов;
* проведение регулярных ТО транспортных средств;
* использование и применение транспортных средств по их назначению;
* соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;
* движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии).
  1. Подрядчик обязан использовать (предоставлять Заказчику) в ходе выполнения работ исправные транспортные средства; организовывать: контроль за соблюдением водителями Подрядчика (Субподрядчика) Правил дорожного движения, контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу (маршрут)/перед началом работ, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей.
  2. На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания, передвижных агрегатов, другой специальной, авто и тракторной техники Подрядчика должны быть оснащены сертифицированными искрогасителями.
  3. Агрегаты с двигателями внутреннего сгорания, работающие на взрывопожароопасных объектах, должны быть оборудованы заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель.

1. **Дополнительные требования.**
   1. Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика работников Подрядчики/Субподрядчика с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Во время пребывания работников на территории объектов Заказчика Подрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса, нахождения и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов).

В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Подрядчик обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы в порядке, предусмотренном пунктом 7.2. настоящего Приложения, а также немедленно уведомить о данном факте Заказчика. Заверенные копии соответствующих документов, в том числе копии объяснений и акта медицинского освидетельствования, а должны быть направлены Заказчику в течение 3-х дней с момента их получения.

8.2. При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника Подрядчика/Субподрядчика при исполнении им своих трудовых обязанностей Заказчик и/или Подрядчик должен отстранить от работы данного работника с составлением Акта о состоянии работника, отстраненного от работы, а также предложить работнику пройти медицинское освидетельствование в специализированном медицинском учреждении и дать письменные объяснения по данному факту.

При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений, и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования). Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников Заказчика и/или Подрядчика, охраны или незаинтересованными лицами. Результаты медицинского осмотра (освидетельствования), а также письменные объяснения работника Подрядчика подлежат приложению к протоколу и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью.

8.3. Заказчик (в т.ч. работники службы безопасности либо представители организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на объектах работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы (принять меры по недопущению нахождения в месте пребывания) этих работников.

1. **Требования к отчетности.**
   1. Подрядчик обязан ежеквартально представлять отчет (в произвольной форме) в подразделение ОТППЭБ Заказчика о результатах работы (включая Субподрядчика) в области ОТППЭБ за предыдущий отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет включаются следующее:

* все случаи производственного травматизма;
* все аварии, пожары, загорания, сбросы загрязняющих веществ;
* все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик приступил к выполнению работ на объектах Заказчика;
* факты Уведомления о планируемом судебном преследовании или ином судебном разбирательстве;
* информацию о мерах, направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды, о выполненных мероприятиях, разработанных по итогам расследования происшествий.
  1. Подрядчик обязан еженедельно в срок не позднее последнего рабочего дня следующего за отчетным периодом представлять отчет о результатах контроля за состоянием условий труда на рабочих местах. Отчет представляется в произвольной форме за подписью лица, отвечающего за безопасную организацию работ на энергообъекте (назначенного в соответствии с п. 3.1.1. настоящего Приложения), а также лица, контролирующего состояние условий труда на рабочих местах (назначенного в соответствии с п. 2.4.2. настоящего Приложения) в подразделение ОТППЭБ Заказчика о результатах работы.
  2. Руководитель подрядной организации (лично) и руководитель службы ОТППЭБ подрядной организации обязаны принимать участие в совещаниях по вопросам промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, организуемых Заказчиком. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Подрядчика, руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие.

10**. Ответственность подрядчика**

10.1. Подрядчик несет ответственность за нарушение и повреждение коммуникаций Заказчика (линий электропередач, кабелей, трубопроводов, других коммуникаций и технологического оборудования или объектов Заказчика), явившихся следствием как прямого действия, так и некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке и строительству.

Подрядчик компенсирует Заказчику понесенный ущерб (в том числе административные штрафы) и упущенную выгоду Заказчика в случае выявления допущенных по вине Подрядчика:

- повреждения (выхода из строя) линий электропередач, кабелей, трубопроводов, других коммуникаций и технологического оборудования или объектов Заказчика;

- нарушение работоспособности оборудования Заказчика;

- невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика;

- факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, имеющих негативное воздействие на окружающую среду;

- пожара, аварии или инцидента и нанесенного окружающей среде ущерба (на оборудовании или сооружениях Заказчика;

- несчастного случая (травмирования персонала Заказчика).

10.2. В случае выявления фактов нарушений, перечисленных в настоящем разделе или фактов невыполнения требований настоящего приложения к договору, Заказчик обязан незамедлительно уведомить (факсом, телеграммой, письменным уведомлением, врученным нарочно) об этом Подрядчика. Подрядчик обязан направить своего представителя для составления акта о выявленном нарушении в день получения такого уведомления. О выявленном нарушении стороны составляют акт. В случае несогласия Подрядчика с фактом нарушения, он обязан изложить свои мотивированные возражения в акте.

В случае неявки представителя Подрядчика или его отказа от подписания акта, Заказчик вправе составить акт о выявленном нарушении в одностороннем порядке с отметкой об отказе в его подписании Подрядчиком. Такой акт также является основанием для уплаты Подрядчиком штрафа.

Заказчик также вправе затребовать письменные объяснения от сотрудников Подрядчика и Субподрядчика, а также иных лиц, нанятых Подрядчиком для выполнения работ по договору. Такие объяснения будут являться надлежащим доказательством выявленного факта нарушения.

Надлежащим доказательством выявленного нарушения, также являются документы, предоставленные лицом, осуществляющим охрану объектов Заказчика по договору, контролирующими органами, а также доказательства, полученные незапрещенными действующим законодательством способами.

10.3. Возмещение Подрядчиком ущерба производится на основании претензии Заказчика с приложением копий подтверждающих документов.

Подрядчик уплачивает штрафы, предусмотренные Договором вне зависимости от того, повлекли ли допущенные нарушения, причинение ущерба или возникновение упущенной выгоды у Заказчика.

10.4. В трехдневный срок с момента подписания договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику перечень лиц, с указанием должности и доверенности, уполномоченных представлять интересы Подрядчика по договору.

**11. Приложения**

11.1. Приложение №1 - Перечень мероприятийпо предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на территории Заказчика.

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к приложению № \_\_\_\_ к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

Перечень  мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на территории Заказчика.\*

(\**Перечень должен быть уточнен с учетом характера и специфики работы на стадии размещения закупки, согласован и подписан сторонами на дату оформления договора).*

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение лиц, отвечающих за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда. | ООО «БГК», подрядная организация |
|  | Составление единого перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающего в себя: | ООО «БГК», подрядная организация |
| 2.1. | * перечень факторов, присутствующих на территории филиала, но не связанных с характером выполняемых работ; | ООО «БГК» |
| 2.2. | * перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуг); | Подрядная организация |
| 2.3. | * перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний. | Подрядная организация |
|  | Ознакомление работников с единым перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей под подпись. | подрядная организация |
|  | Разработка инструкций по охране труда, учитывающих специфику проведения соответствующих работ на оборудовании и территории ООО «БГК». Издание и ознакомление с ними работников, выполняющих работы. (Комплект разработанных инструкций по охране труда должен быть предъявлен в любой момент по требованию представителей ООО «БГК»). | подрядная организация |
|  | Разработка плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ. | ООО «БГК», подрядная организация |
|  | Ознакомление работников с планом мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ под подпись. | подрядная организация, ООО «БГК» - согласование |
|  | В случаях, определенных требованиями нормативно-правовых актов разработка, согласование и утверждение проектов производства работ, технологических карт, проектов организации строительства и иной технологической документации. | подрядная организация, ООО «БГК» - согласование |
|  | Ознакомление работников, выполняющих работы с проектом производства работ, технологическей картой, проектом организации строительства и иной технологической документацией в соответствии с требованиями нормативной документации. | подрядная организация |
|  | Обеспечение работников документацией по охране труда, в том числе в электронном виде. | подрядная организация |
|  | Доведение до сведения работников и обеспечение исполнение требований ими требований внутренних локальных документов ООО «БГК».  В электронном виде документация размещена на сайте ООО «БГК» по ссылке: [Охрана труда](https://bgkrb.ru/activities/labour_protection.php) | подрядная организация |
|  | Согласование схем и мест складирования материалов, мест установки техники и агрегатов, мест подключения к энергоносителям (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие) и способов прокладки временных коммуникаций для собственных нужд. | подрядная организация, ООО «БГК» - согласование |
|  | Разработка, согласование и утверждение графика совместных и совмещаемых работ (в случаях, когда несколько видов деятельности осуществляются силами нескольких субподрядных организаций на одном и том же участке (объекте), в непосредственной близости друг от друга или, когда участки выполнения работ пересекаются), | Генеральный подрядчик |
|  | Организация прохождения персоналом, прибывающим на объект инструктирования по охране труда, учитывающего специфику организации и проведения работ на территории, работников, производящих работы (оказывающих услуги) на территории. | подрядная организация, ООО «БГК» - проведение инструктажа |
|  | Установка на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты используемого оборудования. | подрядная организация |
|  | Определение:   * границ опасных зон на время выполнения работ, в пределах которых постоянно действуют или могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы, не связанные с характером выполняемых работ; * рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску; * типа ограждений (защитное или сигнальное) в зависимости от опасных и вредных факторов, мест установки ограждений и знаков безопасности. | ООО «БГК» |
|  | Обеспечение работников необходимыми средствами коллективной (отопительные, вентиляционные системы, системы кондиционирования, тепловые и воздушные завесы, защитные и сигнальные ограждения и т.д.) и индивидуальной защиты в зависимости от специфики выполняемых работ. | подрядная организация |
|  | Определение мест хранения средств индивидуальной защиты, особенностей их использования (при наличии) и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ. | подрядная организация |
|  | Определение мест хранения, особенностей использования (при наличии) и мест утилизации работниками смывающих и (или) обезвреживающих средств. | подрядная организация |
|  | Обеспечение объекта, на котором проводятся работы, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи, определение местонахождения на территории аптечки для оказания первой помощи на время выполнения работ (услуг). | подрядная организация |
|  | Определение порядка совместного использования, имеющихся на территории санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, санузлы, умывальные). | ООО «БГК», подрядная организация |
|  | Определение порядка совместного использования имеющихся на территории комнат обогрева, охлаждения, приема пищи. | ООО «БГК», подрядная организация |
|  | Информирование работников подрядной организации о наличии, месторасположении и режиме работы, имеющегося на территории здравпункта. | ООО «БГК» |
|  | Информирование работников подрядной организации о месторасположении на территории аппаратов (устройств) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой. | ООО «БГК» |
|  | В случаях, определенных нормативно-правовыми актами по охране труда, оформление акта-допуска, наряда-допуска или распоряжения на проведение работ персоналом подрядной организации. | ООО «БГК», подрядная организация |
|  | Выполнение мероприятий по подготовке оборудования к ремонту, в том числе:   * операции по отключению, опорожнению, расхолаживанию, промывке, вентиляции оборудования; * предотвращению его ошибочного включения в работу, проверке отсутствия избыточного давления, повышенной температуры, вредных, взрыво-, пожароопасных, агрессивных веществ; * открытия дренажей и воздушников, обвязке арматуры цепями, закрытия ее на замок; * установка ограждений опасных зон; * нанесение (на время выполнения работ и удаление после окончания работ) на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальные цвета и знаки безопасности, наименование и принадлежность оборудования, обеспечивающих безопасность проведения работ. | ООО «БГК» |
|  | Обеспечение допуска к работам, координация и информирование персонала подрядных организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на одной неподконтрольной им территории и у которых отсутствуют взаимные договоры. | ООО «БГК» |
|  | При необходимости устройство тротуаров, переходов, в том числе временных на время проведения работ, а также изменение маршрутов движения транспорта на территории в целях обеспечения безопасности работников. | ООО «БГК» |
|  | Проведение мониторинга хода производства работ и изменения условий труда на территории. | ООО «БГК», подрядная организация |
|  | Организация непрерывной связи и координации подрядных организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на территории до начала, во время и после окончания работ. | ООО «БГК» |
|  | Проведение совместного мониторинга (внезапные проверки, инспекции, аудиты и т.д.) соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. | ООО «БГК», подрядная организация |
|  | Контроль за безопасным производством работ, в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ на территории. | подрядная организация |
|  | Обеспечение общего стационарного освещения на территории, в том числе в местах прохода по территории. | ООО «БГК» |
|  | Обеспечение местного освещения на местах производства работ по условиям производства работ. | подрядная организация |
|  | Принятие мер по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, или устранение влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах. | подрядная организация |
|  | Организация учета микротравм работников, формирование и реализация мероприятий по устранению причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм). | подрядная организация |
|  | Обеспечение беспрепятственного допуска автомобилей скорой медицинской помощи на территорию с сопровождением ее к месту несчастного случая. | ООО «БГК» |
|  | Уборка территории и производственных помещений, своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов. | подрядная организация |

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |